启东市公益诉讼快检室设备采购

询价公告

启东市人民检察院根据《中华人民共和国政府采购法》、启东市政府采购管理的有关规定，就启东市公益诉讼快检室设备采购项目进行询价采购(详细内容见下表)。

启东市公益诉讼快检室设备采购需求表

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品、药品安全检测设备 | 用于检测包装、预包装、散装等食品、保健品、肉类的真假（DNA源性），是否非法添加或者添加超标，是否有农残兽药残留，是否含有有毒有害细菌或病毒等安全性检测农残，至少能准备定性，能定量则更佳，能自动记录和统计筛选数据，有独立操作系统，界面友好操作方便，轻巧便携，能连接电脑手机移动办案设备更佳。 | 1台 |
| 2 | 水污染检测设备 | 能对生活污染及工厂排污等造成的水质污染各种指数超标进行准确的检测和判断，能准确检测的指标至少包括并不限于COD、氨氮、凯氏氮、总磷、总氮、浊度、色度、各种重金属等50项以上指标，具有独立操作系统和统计功能，如果能连接手机、电脑以及移动办案设备更佳。应方便携带到现场取样及检测，能兼顾快速检测水中PH值、溶解氧、电导率等更佳。若不能完全涵盖上述功能，考虑购买互补机型。 | 1套 |
| 3 | 土壤污染检测仪 | 能够准备检测并判断土壤、污泥、固废等介质中存在的铜、铬、镉、铅、镍、砷、汞等常见重金属超标等是否超标等情况，具有独立的操作系统，界面友好操作方便，能自动记录和统计分析，如能与电脑、手机以及移动办案终端连接互传数据更佳，如能满足现场取样并检测实时出结果则更佳。 | 1台 |
| 4 | 空气及气象检测仪 | 能用于准确检测和判断空气是否存在污染及指数超标等问题，包括并不限于对空气中粉尘颗粒物（如0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10.0μm颗粒物）、可挥发有机物（TVOC）、甲醛、有毒有害气体（VOC\CO\H2S\O2\LEL\NH31）等，并能实时检测现场温度、湿度、气压、风速、海拔、GPS方位、经纬度等气象及地理情况，有独立操作系统及统计系统（如能连接手机、电脑移动办案分析更佳），移动便携，能带到现场检测并实时出结果。若一部产品不能完全涵盖上述产品，可配套购买功能互补机型。 | 1套 |
| 5 | 噪声检测设备 | 能准确检测出环境噪声指数及超标污染情况，具有独立操作系统及分析统计功能，移动便携，能带到现场检测及实时出结果，如能与电脑、手机以及移动办案终端连接互传数据更佳。 | 1台 |
| 备注： - 上述采购要求为最低要求，不得负偏离。 - 以上设备必须包含快检室辅助设备及快检室环境建设设备，明细详见附件1，未提供快检室辅助设备及快检室环境建设设备的取消中标资格。 - 上述检测设备的使用、样品的处理等过程不可避免要用到实验台及操作环境，如实验台、试剂柜、水龙头、标识等，实验室设备安装布设等，需满足上述所有设备正常使用及维保所需的所有环境建设等。 - 中标供应商于中标通知书发布之日起5日内需到采购人指定地点根据采购人需求对主要产品提供整机的现场功能演示。未提供演示或演示内容不全、不准确的，取消中标资格。 5、请报价供应商实地考察现场，综合考虑建设周期等各种因素后报价。 |  |  |  |

说明：

本次项目最高限价为人民币220000元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

二、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2、供应商具有有效的营业执照；

3、投标供应商提供的2019年1月1日以来的相关类似业绩；

4、投标供应商同时具有以下有效的资质证书：①质量管理体系认证或环境管理体系认证或职业健康管理体系认证或供应链安全管理体系认证证书；②水质专用检测系统软件著作权证书；

5、本项目招标不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。

2、报价一次包定，报价中全部货物包含供货、运输、安装调试等以及为完成项目所必须的临时项目、材料、保险、劳务及所需的全部。具体包括全部设备及辅材费用、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、安装费、调试费、备品备件费、专用工具费、培训费、售后服务费、税金及规费等一切费用。合同价在合同实施期间不因市场变化因素而变动,本项目招标代理费（3000元）应由中标供应商承担，各供应商必须在报价时充分考虑上述各种因素。

3、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在服务期间提出任何增加费用的要求，更不得降低服务质量。投标人应详细阅读询价公告的全部内容，投标人对询价公告有疑问或异议的，请在递交报价文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系

采购单位:启东市人民检察院

采购单位联系人: 姜主任

联系电话: 0513-83359956

4、报价文件构成

（1）有效的营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明书（按照附件一格式填写）；

（3）法人授权委托书及被授权人身份证复印件（原件备查，法定代表人亲自参加的，无需提供被授权人身份证复印件，按照附件二格式填写）；

（4）法定代表人身份证复印件（无论法定代表人是否亲自参加，均须提供本项材料，法定代表人亲自参加时提供原件备查）；

（5）质保承诺书（按照附件三格式填写）；

（6）2019年1月1日以来(时间以签订合同日期为准)的类似业绩合同复印件；

（7）有效的资质证书复印件；

（8）报价货物采购要求响应表：必须按提供的样表格式（附件四）填写，对货物采购需求一览表中的货物要求进行逐条响应，不允许负偏离，否则视为无效报价文件；所有页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价文件；

（9）报价表：必须按提供的样表格式填写（附件五）。如有其他情况需要说明的，请在备注栏中注明。

所有涉及报价的页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价。

（报价文件正本一份，副本一份。报价文件中必须包含上述1-9项要求提供的所有材料，复印件必须加盖单位公章。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价）。

5、报价文件递交及投标截止时间、开标时间及地点：

投标截止时间：2022年11月08日上午9:00（北京时间）

开标时间：2022年11月08日上午9:00（北京时间）

开标地点：启东市人民检察院五楼会议室

（1）根据启东市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部通告的相关规定及疫情防控要求，本项目为不见面开标，投标人须在规定的投标文件接收截止时间前将投标文件（原件无需提交）邮寄（只接收顺丰）至规定接收地点。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

（2）投标文件接收截止时间及接收地点：2022年11月08日上午9:00前寄达（以送达签收时间为准），接收地点：启东市人民检察院（启东市汇龙镇民乐中路419号），接收联系人：姜剑峰，联系电话：18862818689。

友情提醒：拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

6、报价保证金（本项目不收取报价保证金）。

四、商务部分要求：

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并在供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源，如未提供则视为验收不合格，取消其中标资格，履约保证金不予退还。

2.质保、售后服务要求：①本项目所有货物设备、辅助设备及实验室建设必须提供三年全免费上门质保、送货、安装及操作培训，包含辅助设备的采样抽样、样品处理（如称重、清洗、加工、加热、粉碎、吹干、浓缩等）、储存等检测全过程所必须使用的设备、试剂试纸等。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家的相关规定办理，若设备本身质保时间超过三年则从设备本身质保规定，三年之后承诺终身保修（仅收取必要维修或更换成本费）。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。

②所有检测设备的使用、样品的处理等过程不可避免要用到实验台及操作环境，如实验台、试剂柜、水龙头、标识等，实验室设备安装布设等，需满足所有设备正常使用及维保所需的所有环境建设等。

③在免费质保期内，出现任何硬件或软件故障无法正常使用，供应商必须无条件给予维修并承担所有维修费用。在接到用户单位电话通知后，将在24小时之内上门服务，并在4小时内负责解决。确保不影响用户单位实际使用。

3.供货与安装周期：接到采购单位通知后30天内完成供货、安装、调试，否则按违约处理。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，将货物送达指定地点，安装、调试完毕，并确保正常使用。

5.验收要求：符合询价文件规定的，同时设备必须是为合格产品，中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交供应商自行负责。在合同有效期内，如与本合同标的物相关的国家质量标准发生变化，则以国家最新颁布的标准及规范执行。如有不符合的，由中标人承担全部责任。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10%，交纳方式：银行转账；在供应商供货、安装、调试完毕经采购单位验收合格并在无故障运行一个月后由采购单位返还（履约期间不计息）。

7.约定事项：

（1）在采购单位收到供应商提供的产品后，应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

（2）成交供应商所供产品，经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由采购单位进行初验。初验合格后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请（并提供设备清单、质量保证书、产品合格证、检测报告等必须具备的相关资料）。采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与询价公告不一致，或存在安全隐患等，采购单位将根据启东市市场监督管理局等部门的意见，向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改到位，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

五、合同的签订及注意事项：

1、成交结果将在相关网站（http://ntqd.jsjc.gov.cn/）予以公布。

2、签订合同：询价文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

3、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

若中标人毁标或在中标结果公示期间被查证确实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，并记不良记录一次，同时，采购人依法重新招标。

七、付款方式：凭启东市市场监督管理局抽样检测合格报告或相关证明文件或采购人验收合格单作为付款依据。货物全部到场安装完毕并通过合格标准验收后一个月内付至合同价的97%；余款待质保期满后一个月内付清。以上付款均不计利息。

启东市人民检察院

2022年11月1日

附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓    名：      性别：      年龄：

职务：系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年 月 日

附件二: 授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(单位名称)(姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 　　　　　　　　(招标人名称)的工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

附件三：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市人民检察院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市公益诉讼快检室设备采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目整体提供      的全免费上门质保维护。

2.在质保期内，设备、辅助设备及实验室建设出现任何硬件或软件故障无法正常使用，供应商必须无条件给予维修并承担所有维修费用，包含辅助设备的采样抽样、样品处理（如称重、清洗、加工、加热、粉碎、吹干、浓缩等）、储存等检测全过程所必须使用的设备、试剂试纸等。若设备本身质保时间超过三年则从设备本身质保规定，三年之后承诺终身保修（仅收取必要维修或更换成本费）。

3.在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在24小时之内上门服务，并在4小时内负责解决。

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　  　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

日期：        年     月      日

附件四：

报价货物采购要求响应表

启东市公益诉讼快检室设备采购项目

| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 | 报价货物详细规格参数 | 报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … | …… | …… |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：    年  月  日

附件五：报价表范本

报 价 表

项目名称：启东市公益诉讼快检室设备采购项目

| 序号 | 名称 | 技术参数及规格 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： （小写： ） |  |  |  |  |
| 备注： 1、上述采购要求为最低要求，不得负偏离。 2、以上报价必须包含快检室辅助设备及快检室环境建设设备费用，明细详见附件1，未提供快检室辅助设备及快检室环境建设设备的取消中标资格。 3、请报价供应商实地考察现场，综合考虑建设周期等各种因素后报价。 |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

单    位：　　　　      （须盖章）

联 系 人：

联系电话：

时      间：

附件1：

快检室辅助设备及快检室环境建设设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 功能、参数、要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、快检室辅助设备 |  |  |  |
| 1 | 离心机 | 样品离心设备 | 1台 |
| 2 | 涡旋振荡器 | 混匀设备 | 1台 |
| 3 | 高速万能粉碎机 | 粉碎设备 | 1台 |
| 4 | 超声萃取提取清洗仪 | 超声萃取提取清洗设备 | 1台 |
| 5 | 单独数显恒温水浴锅 | 恒温加热设备 | 1台 |
| 6 | 浓缩仪 | 吹干、浓缩设备 | 1台 |
| 7 | 万分之一天平 | 精密称重设备 | 1台 |
| 8 | 快检室冰箱 | 样品检材冷藏保存储存设备 | 1台 |
| 9 | 辅助设备配件箱 | 包括烧杯、漏斗、吸头等全套配件，清单另提供 | 1台 |
| 10 | 食品类检测试剂、检测卡、检测盒 | 仪器配套检测试剂（需满足农药、甲醛、罂粟壳、亚硝酸盐、瘦肉精、重金属、拉非、酚酞、西布曲明、β-兴奋剂、三聚氰胺等常用检测需要） | 1批 |
| 11 | 水质检测试剂、检测卡、检测盒 | 仪器配套检测试剂（包括但不限于COD检测、余氯、氨氮检测、总磷检测、总氮检测） | 1批 |
| 12 | 土壤重金属检测试剂、检测卡、检测盒 | 仪器配套检测试剂（包括但不限于铅、汞、铬、砷、镉、锌、锰、铝等常用重金属的检测） | 1批 |
| 13 | 其他 | 其他辅助或遗漏等 | 配套 |
| 二、快检室环境建设设备 |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 3.5M左右，钢木结构，优质板材台面，配置活动柜 | 1组 |
| 2 | 边台 | 7.0M左右，与中央台同质，配置活动柜 | 1组 |
| 3 | 引导台 | 1M左右，与中央台同质 | 1张 |
| 4 | 实验凳 | 与中央台边台配套同质凳子，可升降 | 配套 |
| 5 | 试剂架 | 与中央台边台配套，钢化玻璃或同等材质，按现场需要配置 | 配套 |
| 6 | 实验室水槽龙头 | PP材质水槽，铜质陶瓷阀芯三口龙头，实验室专用 | 1套 |
| 7 | 试剂柜、器皿柜 | 8mm以上PP（聚丙烯）材质（配钢化玻璃视窗），或其他质材质，用于分类储存不同性质及危险等级的酸碱试剂、化学品、药品等，确保安全性，预防灾害发生 | 1组 |
| 8 | 滴水架 | 不锈钢或PP或其他防腐材质 | 1组 |
| 9 | 洗眼器 | 不锈钢或PP或其他防腐材质 | 1组 |
| 10 | 实验室标识 | 展示快检室形象及设备名称的配套标识，如展示牌、制度牌、设备标识牌、字体、徽章、灯箱、墙面装饰条、宣传用语等 | 配套 |
| 11 | 其他 | 其他小件或遗漏等 | 配套 |